Pytania i odpowiedzi dot. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego

wraz z lokalizacją lamp w Golinie ul. Zakrzewska, Piaskowa- etap I

pyt. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w wykonaniu opisanym w dokumentacji , na kompozytowe słupy oświetleniowe wzmacniane włóknem szklanym ?

odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów wykonanych z kompozytu wzmacnianych włóknem szklanym.