Jarocin, dnia 18.04.2014 r.

ZUK/ZP/2/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania pn. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego na nieruchomości położonej w Golinie przy ul. Stefanowskiej dz. nr 46, 50, 152- etap I

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Gmina Jarocin  informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmią następująco:

PYTANIE 1

W projekcie opisane są słupy: KLM  6/62/146/4 - pierwsza część oznaczenia KLM oznacza słup bez fundamentu do wkopania bezpośrednio w ziemię. Druga część opisu 6/62/146/4 dotyczy słupów mocowanych do fundamentu. Które słupy mają być uwzględnione.

ODP.

W związku z zapytaniem oferenta informujemy iż zgodnie z kartą techniczną producenta   słup oświetleniowy typu KLM  6 m  62/146/4 firmy Europoles jest słupem do wkopu.

Dopuszcza się zastosowanie zamiennych słupów oświetlenia innych producentów spełniających wymagania w następujących zakresach:

- słup stożkowy z blachy stalowej ocynkowanej

- słup wkopywany bez fundamentu

- wysokość słupa nad ziemią 6 m

- średnica górna 60-62 mm

- średnica dolna 138-146 mm

- grubość ścianki 4 mm

Powyższe wymagania spełnia np. słup firmy Elmonter Zagórów typ:  C 6/4/60/W

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ich zawartość merytoryczną w składanej ofercie.