Jarocin, dnia 09.03.2018r.

ZUK/ZP/1/2018

Treść zapytań oraz wyjaśnienia

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin 
w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym w dziale ”...parametrów ulicznych opraw oświetleniowych...”oraz ”...parametrów parkowych opraw oświetleniowych..”  wskazano wymaganie dotyczące „mocy opraw nie większej niż przedstawiona w obliczeniach dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych.

Jest to wymaganie określone pod konkretne produkty. Proszę o zmianę i wymaganie dotyczące mocy całkowitej zastosowanych opraw nie większej aniżeli wynikającej 
z zaprojektowanej mocy po modernizacji.

Odpowiedź:

Podanie parametrów mocy oprawy dla lokalizacji nie jest próbą określenia produktu lecz stanowi o spełnieniu warunków przeprowadzonego audytu energetycznego w odniesieniu dla konkretnej sytuacji drogowej.

W skali całego zadania Zamawiający dopuszcza aby całkowita moc średnia opraw proponowanych przez Oferenta nie była większa niż sumaryczna moc średnia zaprojektowana po modernizacji z uwzględnieniem aby moc średnia opraw dla poszczególnych sytuacji drogowych stanowiła +/-10% mocy jak w projekcie 
z zachowaniem warunku jak powyżej.

Pytanie nr 2:

W przypadku mocy i zastosowania CLO mamy do czynienia z mocą początkową 
i końcową. Proszę o rezygnację z wymagania min. strumienia dla oprawy ( wymaganiem bezpośrednim jest spełnienie Normy) Proszę o podanie wymagań dla mocy ( początkowa, końcowa) i określenie która z nich jest mocą wymaganą.

Odpowiedź:

Zamawiający określił, że wymagane jest spełnienie zdefiniowanych klas oświetleniowych poszczególnych sytuacji drogowych.

Poniżej określone wartości mocy początkowej, końcowej średniej. Podany strumień świetlny stanowi dla Oferentów informację o wymaganej skuteczności świetlnej – tutaj Zamawiający stawia ujednolicony warunek skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 100lm/W dla oprawy drogowej oraz 80 lm/W dla oprawy parkowej z zachowaniem wymagań spełnienia wyników obliczeń klas oświetleniowych poszczególnych sytuacji drogowych.

| Typ oprawy | Moc początkowa [W] | Moc końcowa [W] | Moc średnia nie większa niż +/-10% mocy jak poniżej [W] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 17,4 | 20 | 18,7 |
| B | 16 | 18 | 17 |
| C | 32 | 36 | 34 |
| D | 30 | 34 | 32 |
| E | 36 | 40 | 38 |
| F | 39 | 44 | 41,5 |
| G | 46 | 55 | 50,5 |
| H | 54 | 62 | 58 |
| I | 80 | 94 | 87 |
| J | 92 | 107 | 99,5 |

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie różnic w zakresie wymagań trwałości opraw. Dlaczego jedne oprawy mogą mieć mniejszą trwałość a inne większą. Czy nie jest to podyktowane danymi konkretnych produktów SITECO i ich ograniczeń?

Proszę o ujednolicenie wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Powszechnie dostępne oprawy oświetleniowe wielu producentów cechuje różna trwałość w zależności od mocy oprawy proponowanej w ramach tej samej obudowy. Podana trwałość jednoznacznie definiuje okres eksploatacji na jaki oprawa została zaprojektowana z aktywowaną funkcją CLO.

Zamawiający podtrzymuje podane wymagania dot. trwałości opraw oświetleniowych wynikające z dostępnych na rynku opraw oświetleniowych różnych producentów. Dopuszcza się stosowania trwałości opraw wyższych niż podane w specyfikacji.

Pytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego pomimo różnic w trwaościach i spadku strumienia w czasie wszystkie obliczenia wykonane są przy tym samym wpspółczynniku zapasu co jest niezgodne z wymaganiami PN-13201.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem dokumentacji Zamawiający wymaga aby stosowane były opraw 
z aktywną funkcją CLO – tutaj spadek strumienia świetlnego nie stanowi o obniżeniu wartości współczynnika utrzymania. Obliczenia są wykonane dla opraw z aktywną funkcją CLO w oprawach. Zamawiający wymaga aby obliczenia były wykonane z aktywną funkcją CLO.

Pytanie nr 5:

Wskazano wymachanie terminala elektrycznego min.4-polowego samozaciskowego. Proszę o dopuszczenie również złączy przykręcanych gwarantujących pewne i trwałe połączenie.

Odpowiedź:

Dopuszcza się stosowanie terminala minimum 4 polowego lub o większej ilości pól. Stosowanie terminali samozaciskowych jest ogólnodostępną technologią, która umożliwia obsługę bez narzędziową. Zamawiający podtrzymuje wymaganie dot. stosowania terminala samozaciskowego.

Pytanie nr 6:

W opisie technicznym w dziale  ”...parametrów ulicznych opraw oświetleniowych..” oraz  ”...parametrów parkowych opraw oświetleniowych..” wskazano wymagania:

- minimalny zakres temp. otoczenia pracy opraw -35C- +50C./+40 C.

Proszę o korektę wymagań do -20/+35C co odpowiada znamionowym parametrom pracy opraw. Maksymalna temp. w Polsce jaka wystąpiła w 1921r. to 40,2C, a najwyższa odnotowana temp. w nocy to 26C (1992r), co wskazuje na najwyższą możliwą temp otoczenia oprawy).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw ulicznych o pracy w zakresie temperatur nie gorszym niż -25st.C do +35st.C.

Pytanie nr 7:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego dla oprawy parkowej wymaganie dotyczące IK jest mniejsze niż dla oprawy drogowej.  Mała wysokość zawieszenia opraw z logicznego punktu widzenie wskazuje na zwiększenie wymagania ze względu na potencjalne akty wandalizmu.

Odpowiedź:

Zamawiające ze względu na charakter dekoracyjny opraw  parkowych jako minimalny określa stopień odporności mechanicznej IK08. Dopuszcza się stosowanie opraw o odporności mechanicznej takiej samej lub wyższej. Dopuszcza się stosowanie opraw ulicznych o odporności mechanicznej nie mniejszej niż IK08.

Pytanie nr 8:

Proszę o usunięcie wymagania dwukomorowości dla oprawy parkowej. W znaczący sposób ogranicza ono konkurencję i nie przekłada się na osiągnięcie rezultatów projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa dwukomorowości opraw parkowych jako dwóch odseparowanych hermetycznie komór jak w przypadku oprawy ulicznej. Wymaganie określa, że przy ewentualnej wymianie zasilacza moduł LED pozostaje osłonięty kloszem oprawy.

Pytanie nr 9:

Proszę o usunięcie wymagania”...parametrów ulicznych opraw oświetleniowych..” jakoby oprawy winny być wyposażone w układy optyczne w postaci odbłyśników. Proszę o dopuszczenie soczewkowych układów optycznych tak jak ma to miejsce w wymaganiach dla opraw drogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii soczewkowej układów optycznych 
z zachowaniem ograniczenia udziału światła w górną półprzestrzeń 0%.

Pytanie nr 10:

W opisie technicznym w dziale ”Wymagania dotyczące parametrów opraw parkowych” wskazano wymagania:

- „oprawy powinny umożliwiać dostęp do ich wnętrza od góry oprawy, nie dopuszcza się stosowania śrub do montażu elementów do zamykania oprawy... „

Zapis znacząco wprowadza ograniczenie konkurencji i możliwość zastosowania innych opraw. Większość opraw parkowych ze względów bezpieczeństwa jest konstruowana jest w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp do jej wnętrza (beznarzędziowy). Spowodowane jest to małymi wysokościami, na których wiesza się takie oprawy i potencjalną możliwością dostępu do nich przez osoby przypadkowe i niepowołane.

Proszę o usunięcie wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostęp do wnętrza oprawy także w inny sposób niż od góry oprawy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania śrub motylkowych do zamykania komory oprawy.

Pytanie nr 11:

Tom I „Instrukcja dla wykonawców (IDW) wraz z formularzami", Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców", pkt. 6: „Termin wykonania zamówienia" SIWZ zawiera następujący zapis: „Termin wykonania zamówienia - od dnia przekazania placu budowy do dnia 30.08.2018 r."

Mając na względzie okoliczność, iż na obecnym etapie Postępowania nie można ani wykluczyć ani też z góry przewidzieć kiedy dojdzie do udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym czy że przetarg się przeciągnie, np. na skutek zmian w dokumentacji postępowania czy składania odwołań - w ocenie Wykonawcy może to oznaczać, że umowa o zamówienie byłaby zawierana już po przewidzianym w specyfikacji terminie lub też w terminie uniemożliwiającym Wykonawcy realizację zamówienia publicznego.

W ocenie Wykonawcy taką sytuację należy rozważać w kontekście umowy o świadczenie niemożliwe. Sanowanie jej też jest problematyczne ze względu na to, że wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji przetargowej utrudniają przepisy a w szczególności dyspozycję art. 144 P.z.p. Przy czym art. 144 P.z.p. dotyczy zmian zawartej już umowy o zamówienie publiczne, a zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe jest niedopuszczalne na gruncie ogólnych K.c.

Nadto Wykonawca wskazuje, że o tym że termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego stanie się nierealny, Zamawiający może się dowiedzieć dopiero na etapie oceny ofert, co uniemożliwi mu zmianę SIWZ. Podkreślić należy, że Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie odnosiła się do kwestii wyznaczania sztywnych terminów realizacji zamówienia wskazując każdorazowo, że takie ustalanie daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia może być niedopuszczalne. W uzasadnieniach do wyroków KIO wskazywała przy tym, że nie tylko niesie ze sobą ryzyko nierealności daty zawarcia umowy - przy ryzyku przedłużania się postępowania - ale też uniemożliwia potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie infrastruktury, zasobów ludzkich i sprzętowych koniecznej do zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy. Przy obecnym zapisie Wykonawca de facto nie jest wstanie przewidzieć jaki będzie miał czas na realizację przedmiotu zamówienia, czy będzie to 30-dni, 45-dni, 60-dni, ale również nie może wykluczyć, że do 30.08.2018 r. pozostaje tylko 7-dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca wskazuje, że takie ukształtowanie zapisów odnoszących się do sztywnej daty wykonania umowy stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji tj. fundamentalną zasadę obowiązującą w zamówieniach publicznych. Na obecnym etapie nie można przesądzić jednoznacznie, kiedy postępowanie się zakończy i jakim czasem będą dysponować Wykonawcy na przygotowanie się do świadczenia usług. W świetle jednolitego orzecznictwa KIO wyznaczony termin rozpoczęcia świadczenia usług powinien być tak określony, aby dawał możliwość wywiązania się z zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi na rzecz np. innego zamawiającego w danym regionie i np. posiadają pełną infrastrukturę techniczną przygotowaną do realizacji zamówienia, jak i tym wykonawcom, którzy będą tą infrastrukturę budować, a zatem potrzebują określonego, z uwzględnieniem równego traktowania wykonawców, czasu na przygotowanie się do realizacji zamówienia po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne. Wielokrotnie KIO wskazywało, że Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mają żadnego obowiązku przygotowywania się do realizacji zamówienia, którego jeszcze nie uzyskali z tej tylko przyczyny, że Zamawiający nie uwzględnił właściwego terminu na przygotowanie się do świadczenia usług na zasadach równości wykonawców.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu - Tom I „Instrukcja dla wykonawców (IDW) wraz z formularzami", Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców", pkt. 6: „Termin wykonania zamówienia" SIWZ i nadanie mu brzmienia: „Termin wykonania zamówienia - zgodnie z oferta Wykonawcy, lecz nie później niż .... dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 12:

Tom I „Instrukcja dla wykonawców (IDW) wraz z formularzami", Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców", pkt. 19: „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny oferty w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego", ppkt. 19.1.3. SIWZ zawiera następujący zapis:

„Sposób przydzielania punktów w kryterium „Termin wykonania":

Punkty przyznane za kryterium „Termin wykonania T" będą liczone w następujący sposób:

Termin wykonania zamówienia - od dnia przekazania placu budowy do dnia:

- do dnia 29.06.2018 r. - 20 pkt.

- do dnia 30.07.2018 r. - 10 pkt.

- do dnia 30.08.2018 r. - 0 pkt.

Kryterium „termin wykonania" przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania podanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Termin wykonania należy określić konkretną datą wykonania, tj. Wykonawca wskazuje na formularzu ofertowym odpowiednio: 29.06.2018r., 30.07.2018r., 30.08.2018r.

Minimalny termin wykonania zamówienia- do dnia 29.06.2018r. Maksymalny termin wykonania zamówienia- do dnia 30.08.2018r.

Wykonawca podtrzymuje w odniesieniu do wskazanych powyżej zapisów argumentację faktyczną, jak i prawną wskazaną w Pytaniu nr 1. Bezspornie na obecnym etapie Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie są wstanie przewidzieć ani tego kiedy dojdzie do zakończenia postępowania, ani tym bardziej do udzielenia zamówienia publicznego a w konsekwencji rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu - Tom I „Instrukcja dla wykonawców (IDW) wraz z formularzami", Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców", pkt. 19: „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny oferty w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego", ppkt. 19.1.3. SIWZ i nadanie mu brzmienia:

„Sposób przydzielania punktów w kryterium „Termin wykonania":

Punkty przyznane za kryterium „Termin wykonania T" będą liczone w następujący sposób:

Termin wykonania zamówienia - od dnia przekazania placu budowy do dnia:

- 30 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy - 20 pkt.

- 60 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy - 10 pkt.

- 90 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy - 0 pkt.

Kryterium „termin wykonania" przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania podanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Termin wykonania należy określić datą wykonania odnoszącą się do dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, tj. Wykonawca wskazuje na formularzu ofertowym odpowiednio - ... dni, ....dni lub.... dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.

Minimalny termin wykonania zamówienia- 30 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy

Maksymalny termin wykonania zamówienia- 90 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie maksymalnie w terminie .... dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na druku formularza ofertowego nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie do dnia 30.08.2018 r."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 13:

Tom I „Instrukcja dla wykonawców (IDW) wraz z formularzami", Rozdział 2 „Formularz oferty" - pkt. 3.3 „Termin wykonania" SIWZ zawiera następujący zapis:

Od dnia przekazania placu budowy do dnia	r.

(29.06.2018r., /30.07.2018r., /30.08.2018r.)

Wykonawca podtrzymuje w odniesieniu do wskazanych powyżej zapisów argumentację faktyczną, jak i prawną wskazaną w Pytaniu nr 1 i 2.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu - Tom I „Instrukcja dla wykonawców (IDW) wraz z formularzami", Rozdział 2 „Formularz oferty" - pkt. 3.3 „Termin wykonania" SIWZ i nadanie mu brzmienia:

….. dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 14:

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowiący Tom II do SIWZ w niniejszym postępowaniu zawiera w § 2 pkt. 2 następujący zapis „zakończenie realizacji robót, 
o których nowa w § 1 umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót nastąpi do dnia	".

Wykonawca podtrzymuje w odniesieniu do wskazanych powyżej zapisów argumentację faktyczną, jak i prawną wskazaną w Pytaniu nr 1-3.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt. 2 wzoru umowy (Tom II do SIWZ) i nadanie mu brzmienia: „zakończenie realizacji robót, o których nowa w § 1 umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót nastąpi w terminie .... dni od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 15:

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowiący Tom II do SIWZ w niniejszym postępowaniu zawiera w § 3 ust. 2 następujący zapis „Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata ponad kwotę wynikającą z ust. 1 Ceny określone w kosztorysie nie ulegają zmianie z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót".

Zgodnie z treścią § 3 ust 2 projektu umowy Wykonawca ma się zrzec wszelkich praw do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających m.in. ze wzrostu cen materiałów, dóbr. Energii i paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót. Wykonawca wskazuje, że w świetle jednolitego stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej powyższy zapis zmierza do obejścia prawa, gdyż ma na celu pozbawienie Wykonawcy uprawnień wynikających z treści art. 3571 K.c. De facto wprowadzony zapis stanowi próbę wyłączenia stosowania reguły rebus sic stantibus, która stanowi jeden z filarów prawa cywilnego.

Wykonawca wskazuje na Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. KIO 1023/14), w którym Izba uznając, że „Zamówienia publicznego udziela się w ściśle określonym celu, dla zaspokojenia określonych potrzeb zamawiającego, czemu służy m.in. ukształtowanie istotnych postanowień umownych, których treść musi mieć oparcie w obiektywnych potrzebach zamawiającego, podlegających zaspokojeniu w wyniku postępowania. Swoboda kontraktowania doznaje ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907), zasad współżycia społecznego oraz natury stosunku prawnego, przy uwzględnieniu specyficznej roli umów zawieranych w ramach zamówień publicznych" zaznaczyła w sposób jednoznaczny w uzasadnieniu, że „w przypadku natomiast niespodziewanego, nadzwyczajnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, wykonawca zawsze ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z art. 3571 K.c.".

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 3 ust. 2 wzoru umowy (Tom II do SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 16:

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowiący Tom II do SIWZ w niniejszym postępowaniu zawiera w § 9 ust. 3 następujący zapis „W razie opóźnienia w terminie wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia" - wskazując jako podstawę obliczania kar umownych odniesienie się do określenia „opóźnienie".

Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na umożliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty w Postępowaniu. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie Cywilnym i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 476 K.c.. Obecny zapis wzoru Umowy prowadzi do naruszenia art 56 K.c. i art. 3531 K.c. oraz 484 § 2 K.c., art. 491 § 2 K.c. jak i art. 494 K.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 P.z.p.

Proponowany przez Zamawiającego zapisy o karach umownych za opóźnienie prowadzą de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umowa, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13: „[w] języku potocznym pojęcie „opóźnienie" i „zwłoki" używane są zamiennie i traktowane jako synonimy. Z samego posłużenia się zwrotem „za opóźnienie" nie można wyprowadzać niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności powoda za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji wynikającej z art. 483 § 1 K.c. w zw. z art. 471 K.c.".

W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że "jeśli zatem pozwany rozumie postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie prac powoda w ten sposób, że jest to odpowiedzialność absolutna obejmująca także przyczyny opóźnienia leżące po stronie pozwanego, to takie postanowienie umowne należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji uznać za bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 2 K.c.".

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt. 2 wzoru umowy (Tom II do SIWZ) i nadanie mu brzmienia: „W razie zwłoki w terminie wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 17:

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowiący Tom II do SIWZ w niniejszym postępowaniu zawiera w § 9 ust. 4 następujący zapis „W razie opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy objętych gwarancją lub rękojmia Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości

O,	5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia" - wskazując jako podstawę obliczania kar umownych odniesienie się do określenia „opóźnienie".

Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na umożliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty w Postępowaniu. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie Cywilnym i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 476 K.c.. Obecny zapis wzoru Umowy prowadzi do naruszenia art 56 K.c. i art. 3531 K.c. oraz 484 § 2 K.c., art. 491 § 2 K.c. jak i art. 494 K.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1

P.	z.p.

Proponowany przez Zamawiającego zapisy o karach umownych za opóźnienie prowadzą de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umowa, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13: „[w] języku potocznym pojęcie „opóźnienie" i „zwłoki" używane są zamiennie 
i traktowane jako synonimy. Z samego posłużenia się zwrotem „za opóźnienie" nie można wyprowadzać niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności powoda za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji wynikającej z art. 483 § 1 K.c. w zw. z art. 471 K.c.".

W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że "jeśli zatem pozwany rozumie postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie prac powoda 
w ten sposób, że jest to odpowiedzialność absolutna obejmująca także przyczyny opóźnienia leżące po stronie pozwanego, to takie postanowienie umowne należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji uznać za bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 2 K.c.".

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt. 2 wzoru umowy (Tom II do SIWZ) i nadanie mu brzmienia: 
„W razie zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy objętych gwarancją lub rękojmią Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 18:

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowiący Tom II do SIWZ w niniejszym postępowaniu zawiera w § 11 wykaz sytuacji, w których Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zapisu umowy.

W naszej ocenie nie przewiduje ten zapis wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą stanowić przesłankę do zmiany umowy.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 11 ust.3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:

1. Zamawiający nadto przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawieranej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

1) w przypadku:

- obiektywnej niemożności dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu wskazanego Ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku (np. zakończenia produkcji produktu lub wycofanie go z produkcji lub z obrotu na terytorium RP), co zostanie potwierdzone przez jego producenta,

- upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu,

- istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu, uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości lub wsparcia technicznego w przyszłości,

- wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia a zgodnego z normami powszechnie obowiązującymi na terytorium RP,

dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ i cenie nie wyższej niż cena wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty - przy czym inicjatorem tej zmiany może być wyłącznie Wykonawca, który obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty dotyczące spełniania przez oferowany nowy sprzęt wymagań określonych przez Zamawiającego, a zmiana zaoferowanego nowego sprzętu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia określonego w Umowie nie ulegnie zwiększeniu, termin realizacji zamówienia, termin płatności oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia również nie ulegną zmianie;

2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, przy czym inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca, a zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania Umowy i spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 19:

Tom III „Dokumentacja projektowa" - pkt.5 „Sposób modernizacji oświetlenia", ppkt. 5.2 „Wymagania dotyczące parametrów ulicznych opraw oświetleniowych do modernizacji SIWZ zawiera (tiert nr 2) następujący zapis:

„strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż przedstawiony w obliczeniach dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych, gwarantujący uzyskanie wyników nie gorszych niż w załączonych w dokumentacji obliczeniach"

Wykonawca wskazuje, że z przepisu art. 7 ust. 1 P.z.p. wynikają fundamentalne dla prawa zamówień publicznych zasady ogólne:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji (zasada uczciwej konkurencji);

- równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (zasada równego traktowania).

Ponadto zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zasady te wynikają także wprost z art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

Bezspornie zapewnienie uczciwej konkurencji i przestrzeganie pozostałych zasad jest obowiązkiem zamawiającego. Szczególnie istotny jest tu etap przygotowania postępowania, podczas którego zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia. Są to w praktyce najistotniejsze elementy postępowania, od których zależy możliwość ubiegania się o zamówienie oraz możliwość złożenia oferty. Postanowieniami w zakresie warunków udziału w postępowaniu zamawiający może spowodować wyeliminowanie wykonawców mogących złożyć ofertę, ale niespełniających wymagań podmiotowych. Tego typu działanie jest dopuszczalne, ale ograniczeniem swobody zamawiającego jest właśnie zasada uczciwej konkurencji. Ma ona zapobiegać stawianiu nadmiernych i nieuzasadnionych wymogów, które utrudniałyby dostęp do zamówienia i tym samym ograniczały albo eliminowały konkurencyjność postępowania. Jednocześnie dużą wagę przykłada się do przestrzegania zasady proporcjonalności, nakazującej zamawiającemu podejmować działania i stawiać wymogi adekwatne do przedmiotu i zakresu zamówienia.

Uzupełnieniem zasady uczciwej konkurencji jest zasada równego traktowania. Jej znaczenie objawia się szczególnie na etapie prowadzenia postępowania, gdzie zamawiający musi m.in. zapewnić jednakowy dostęp wykonawcom do przekazywanych dokumentów i informacji. Służą temu podstawowe czynności w postępowaniu, czyli ogłoszenie (zaproszenie) i SIWZ, ale także instytucja wyjaśnień i zmian SIWZ (art. 38 P.z.p.). Obowiązkiem zamawiającego w tym zakresie jest nie tylko dostarczenie wykonawcom takiej samej wiedzy na temat udzielanego zamówienia, ale także przekazanie tej wiedzy równocześnie, w jednakowym terminie. Stąd z zasadą równego traktowania ściśle związana jest zasada przejrzystości. Jak podkreśla się w orzecznictwie TSUE, zasada przejrzystości, wypływająca z zasady równości, ma na celu zapewnienie, by wszystkie zainteresowane podmioty mogły zdecydować się na złożenie oferty na podstawie wszystkich istotnych informacji oraz wykluczenie wszelkiego ryzyka faworyzowania i arbitralnego traktowania ze strony instytucji zamawiającej.

Wymaga ona, by wszystkie warunki i zasady postępowania były zapisane w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny (W. Hartung i in., Dyrektywa 2014/24/UE).

Tym samym zasada równego traktowania nie pozwala faworyzować ani dyskryminować wykonawców z jakiegokolwiek powodu, poza rygorami przewidzianymi dla zapewnienia uczciwej konkurencji. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wszystkich wykonawców. Zamawiający jest związany wymaganiami postawionymi wykonawcom i przy ocenie musi stosować te same kryteria wobec nich. Posługiwać może się tylko tymi dokumentami i informacjami, które uzyskał od wykonawców w ofertach lub w inny zgodny z procedurą sposób, nie może natomiast wykorzystywać własnej wiedzy i znajomości wykonawców.

Wykonawca wskazuje, że wymagania postawione przez Zamawiającego poprzez odniesienie się nie do norm powszechnie obowiązujących na terytorium RP, lecz do przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji obliczeniowej w oparciu o konkretne oprawy świetlne powoduje ograniczenie konkurencji i narusza ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na kanwie niniejszego postępowania aktualność zachowuje stanowisko zawarte w Uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 sierpnia 2016 r. (sygn. KIO/KD 49/16) w które Izba uznała, że:

- Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencie. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji - m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy;

- Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt):

- Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

- W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie kwestionuje, że być może potrzeby Zamawiającego w tym zakresie są większe niż potrzeby wynikające z w/w norm, tym niemniej nie zostało to wskazane 
w SIWZ, a nadto nawet jeżeli tak jest to szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności parametry techniczne zostały tak określone przez Zamawiającego, 
że nie będą stanowić ograniczenia konkurencji na rynku do wyłącznie jednego producenta lamp.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu - Tom III „Dokumentacja projektowa" - pkt.5 „Sposób modernizacji oświetlenia", ppkt. 5.2 „Wymagania dotyczące parametrów ulicznych opraw oświetleniowych do modernizacji SIWZ zawiera (zał. nr 2) w brzmieniu:

„strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż przedstawiony w obliczeniach dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych, gwarantujący uzyskanie wyników nie gorszych niż w załączonych w dokumentacji obliczeniach"

i nadanie mu brzmienia:

„strumień świetlny oprawy, gwarantujący uzyskanie wyników nie gorszych niż określone w normie PN-EN 13201:2016"

oraz zapisu w brzmieniu:

"moc opraw nie większa niż moc przedstawiona w obliczeniach dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych z załącznika nr 2”

i nadanie mu brzmienia:

"sumaryczna moc opraw nie większa niż całkowita moc przedstawiona w obliczeniach dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych z załącznika nr 2".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw ulicznych o strumieniu świetlnym gwarantującym uzyskanie wyników nie gorszych niż wymagane wartości normatywne dla poszczególnych sytuacji drogowych zgodnie z PN-EN 13201.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw ulicznych, których moc średnia dla poszczególnych sytuacji drogowych będzie stanowiła +/-10% mocy projektowanej z założeniem, że całkowita moc średnia opraw w projekcie nie przekroczy mocy średniej projektowanej.

Pytanie nr 20:

Tom III „Dokumentacja projektowa" - pkt.5 „Sposób modernizacji oświetlenia", ppkt. 5.3 „Wymagania dotyczące parametrów parkowych opraw oświetleniowych do modernizacji (typ A)” SIWZ zawiera (załacznik nr 2) następujący zapis:

„strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż przedstawiony w obliczeniach dla sytuacji Jarocin Park Szubianki z załącznika nr 2 (str.80), gwarantujący uzyskanie wyników nie gorszych niż w załączonych w dokumentacji obliczeniach"

Wykonawca wskazuje, że z przepisu art. 7 ust. 1 P.z.p. wynikają fundamentalne dla prawa zamówień publicznych zasady ogólne:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji (zasada uczciwej konkurencji);

- równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (zasada równego traktowania).

Ponadto zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zasady te wynikają także wprost z art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

Bezspornie zapewnienie uczciwej konkurencji i przestrzeganie pozostałych zasad jest obowiązkiem zamawiającego. Szczególnie istotny jest tu etap przygotowania postępowania, podczas którego zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia. Są to w praktyce najistotniejsze elementy postępowania, od których zależy możliwość ubiegania się o zamówienie oraz możliwość złożenia oferty. Postanowieniami w zakresie warunków udziału w postępowaniu zamawiający może spowodować wyeliminowanie wykonawców mogących złożyć ofertę, ale niespełniających wymagań podmiotowych. Tego typu działanie jest dopuszczalne, ale ograniczeniem swobody zamawiającego jest właśnie zasada uczciwej konkurencji. Ma ona zapobiegać stawianiu nadmiernych i nieuzasadnionych wymogów, które utrudniałyby dostęp do zamówienia i tym samym ograniczały albo eliminowały konkurencyjność postępowania. Jednocześnie dużą wagę przykłada się do przestrzegania zasady proporcjonalności, nakazującej zamawiającemu podejmować działania i stawiać wymogi adekwatne do przedmiotu i zakresu zamówienia.

Uzupełnieniem zasady uczciwej konkurencji jest zasada równego traktowania. Jej znaczenie objawia się szczególnie na etapie prowadzenia postępowania, gdzie zamawiający musi m.in. zapewnić jednakowy dostęp wykonawcom do przekazywanych dokumentów i informacji. Służą temu podstawowe czynności w postępowaniu, czyli ogłoszenie (zaproszenie) i SIWZ, ale także instytucja wyjaśnień i zmian SIWZ (art. 38 P.z.p.). Obowiązkiem zamawiającego w tym zakresie jest nie tylko dostarczenie wykonawcom takiej samej wiedzy na temat udzielanego zamówienia, ale także przekazanie tej wiedzy równocześnie, w jednakowym terminie. Stąd z zasadą równego traktowania ściśle związana jest zasada przejrzystości. Jak podkreśla się w orzecznictwie TSUE, zasada przejrzystości, wypływająca z zasady równości, ma na celu zapewnienie, by wszystkie zainteresowane podmioty mogły zdecydować się na złożenie oferty na podstawie wszystkich istotnych informacji oraz wykluczenie wszelkiego ryzyka faworyzowania i arbitralnego traktowania ze strony instytucji zamawiającej. Wymaga ona, by wszystkie warunki i zasady postępowania były zapisane w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny (W. Hartung i in., Dyrektywa 2014/24/UE).

Tym samym zasada równego traktowania nie pozwala faworyzować ani dyskryminować wykonawców z jakiegokolwiek powodu, poza rygorami przewidzianymi dla zapewnienia uczciwej konkurencji. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wszystkich wykonawców. Zamawiający jest związany wymaganiami postawionymi wykonawcom i przy ocenie musi stosować te same kryteria wobec nich. Posługiwać może się tylko tymi dokumentami i informacjami, które uzyskał od wykonawców w ofertach lub w inny zgodny z procedurą sposób, nie może natomiast wykorzystywać własnej wiedzy i znajomości wykonawców.

Wykonawca wskazuje, że wymagania postawione przez Zamawiającego poprzez odniesienie się nie do norm powszechnie obowiązujących na terytorium RP, lecz do przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji obliczeniowej w oparciu o konkretne oprawy świetlne powoduje ograniczenie konkurencji i narusza ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na kanwie niniejszego postępowania aktualność zachowuje stanowisko zawarte w Uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 sierpnia 2016 r. (sygn. KIO/KD 49/16) w które Izba uznała, że:

- Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji - m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy;

- Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt);

- Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

- W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie kwestionuje, że być może potrzeby Zamawiającego w tym zakresie są większe niż potrzeby wynikające z w/w norm, tym niemniej nie zostało to wskazane w SIWZ, a nadto nawet jeżeli tak jest to szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności parametry techniczne zostały tak określone przez Zamawiającego, że nie będą stanowić ograniczenia konkurencji na rynku do wyłącznie jednego producenta lamp.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu - Tom III „Dokumentacja projektowa" - pkt.5 „Sposób modernizacji oświetlenia", ppkt. 5.3 „Wymagania dotyczące parametrów parkowych opraw oświetleniowych do modernizacji (typ A)” SIWZ zawiera (tiert nr 2) w brzmieniu:

„strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż przedstawiony w obliczeniach dla sytuacji Jarocin Park Szubianki z załącznika nr 2 (str.80), gwarantujący uzyskanie wyników nie gorszych niż w załączonych w dokumentacji obliczeniach"

i nadanie mu brzmienia:

„strumień świetlny oprawy dla sytuacji Jarocin Park Szubianki z załącznika nr 2 (str.80), gwarantujący uzyskanie wyników spełniających normę PN-EN 13201:2016"

oraz zmianę zapisu

"moc opraw nie większa niż moc przedstawiona w obliczeniach dla sytuacji Jarocin Park Szubianki z załącznika nr 2”

I nadanie mu brzmienia:

„sumaryczna moc opraw nie większa niż całkowita moc przedstawiona w obliczeniach dla sytuacji Jarocin Park Szubianki z załącznika nr 2 "

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw parkowych o strumieniu świetlnym gwarantującym uzyskanie wyników nie gorszych niż wymagane wartości normatywne dla poszczególnych sytuacji drogowych zgodnie z PN-EN 13201.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw parkowych, których moc średnia dla poszczególnych sytuacji drogowych będzie stanowiła +/-10% mocy projektowanej z założeniem, że całkowita moc średnia opraw w projekcie nie przekroczy mocy średniej projektowanej.

Pytanie nr 21:

W pkt 5.6 Opisu technicznego zamówienia Zamawiający określił cyt.: "Połączenie sterownika z komputerem poprzez komunikację przewodową USB lub bezprzewodową wifi" w związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie programowania poziomu redukcji mocy bez stosowania kabla sterującego ulokowanego we wnęce słupa?

Zamawiający dopuścił stosowanie komunikacji wifi. Są rozwiązania na rynku dzięki, którym można wykonywać zmiany poziomu redukcji mocy bez potrzeby stosowania przewodów, złącz hermetycznych itd. pod warunkiem, że sterownik ma wbudowaną komunikację wifi, pozostając w szczelnie zamkniętej oprawie LED.

Odpowiedź:

Każda z projektowanych opraw powinna mieć możliwość programowania parametrów pracy opraw z poziomu samej oprawy oraz z poziomu przewodu wyprowadzonego we wnęce słupa. Przewód wyprowadzony we wnęce słupa daje możliwość szybkiego podłączenia do oprawy bez podnośników, zajęć pasów ruchu itp. Jest to konieczne także na okoliczność weryfikacji parametrów zainstalowanych opraw.

Zamawiający dopuszcza stosowanie komunikacji WIFI między sterownikiem/programatorem a komputerem alternatywnie do połączenia kablowego USB.

Pytanie nr 22:

W pkt. 5.3 Opisu technicznego zamówienia zamawiający określił, ze oprawy powinny posiadać trwałość użytkową co najmniej 100.000h pracy, przy zachowaniu strumienia świetlnego na poziomie nie mniejszym niż 85% strumienia nominalnego - L85/B10. Należy nadmienić, ze międzynarodowym badaniem potwierdzającym trwałość jest raport LM80 TM21 lub LM79 TM-21 gdzie określa się L70,L80 lub L90 oraz B10 lub B50. 
W związku z powyższym czy zamawiający dopuszcza raport L80B10 lub L80B50 dla 100.000h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw parkowych o trwałości minimalnej 100 tyś.h L80/B10 z zachowanie pozostałych cech jak aktywna funkcja CLO.

Pytanie nr 23:

Dot. pkt. 5.6

Opis wskazuje na konieczność zastosowania przewodu zasilającego oprawę wyposażonego w żyły sterujące. Czy Zamawiający wymaga wymiany przewodu zasilającego oprawę aby posiadał dodatkowe żyły sterujące? Czy dopuszczony jest przewód YDY 4x1,5mm2 dla opraw II klasy ochronności?

Czy Zamawiający wymaga aby złącze hermetyczne we wnęce słupa było złączem skręcanym lub zaciskanym. Czy Zamawiający dopuszcza stosowania do potrzeb podłączenia sterownika puszki hermetycznej puszki rozgałęźnej?

Odpowiedź:

Wymagana jest funkcjonalność aby możliwe było podłączenie sterownika do oprawy na poziomie wnęki słupowej. Dlatego Zamawiający wymaga aby zastosować przewód wyposażony w dodatkowe żyły sterujące. Dla opraw w II kasie ochronności akceptowany przewód YDY 4x1,5mm2.

Wymaga się zastosowania szybkozłącza skręcanego lub zaciskanego o klasie szczelności min IP66. Nie dopuszcza się stosowania puszki rozgałęźnej.

Pytanie nr 24:

Dot. pkt. 5.8

Prosimy aby zamawiający dopuścił także, aby obliczenia dla dostarczonej dokumentacji mogły być wykonane także w ogólnodostępnym programie Relux a nie tylko w programie DialuxEvo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji obliczeń także w programie Relux i Dialux.

Pytanie nr 25:

Dot. Pkt. 5.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw ulicznych o minimalnej całkowitej odporności mechanicznej IK08 jak opraw parkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na stosowanie opraw ulicznych o klasie odporności mechanicznej minimum IK08.

Pytanie nr 27:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw, dla których wyniki obliczeniowe będą oscylować w granicach +/- 5% w stosunku do zaprojektowanych przy jednoczesnym założeniu, że będą spełniać wymagania normy 13201:2016 i moce zastosowanych opraw nie będą większe a strumień świetlny nie mniejszy niż w oprawach projektowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw, dla których wyniki obliczeniowe będą spełniały wymagania normatywne określone w poszczególnych sytuacjach drogowych oraz moc średnia opraw dla poszczególnych sytuacji drogowych będzie stanowiła +/-10% mocy projektowanej z założeniem, że całkowita moc średnia opraw 
w projekcie nie przekroczy mocy średniej projektowanej.

W związku z odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.03.2018r., do godz. 11:00. Otwarcie ofert – godz. 11:15.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć 
w treści składnej oferty.